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щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей при пожежі.

1. Загальні положення.
     1. Інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні. Інструкція є доповненням до схематичного плану евакуації людей з будівлі у випадку пожежі.
     2. Інструкція призначена для особового складу у разі виникнення пожежі та забезпечення евакуації (розміщується на видному місці, на постах чергового персоналу, доводиться під розпис до відповідальних осіб). Практичні тренування з евакуації людей у випадку пожежі з даної інструкції проводяться 1 раз на півріччя.

2. Порядок дій із забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей при пожежі.
     При виникнення пожежі або його ознак (диму, запаху горіння або тління різних матеріалів тощо), спрацьовуванні системи пожежної сигналізації необхідно:
     повідомити чергового частини, командира підрозділу, викликати  пожежно-рятувальний підрозділ,  повідомити про це в пожежну охорону за телефоном «101», мобільним телефоном  «112», чергового військової частини А0339 за телефоном 
063-260-62-16, чергового військової частини А2900 за телефоном 067-400-37-93 чітко назвавши адресу (місце розташування), по можливості місце виникнення пожежі, що горить і чому пожежа загрожує (в першу чергу мається на увазі яка загроза створюється людям), а також повідомити свою посаду і прізвище, номер телефону;
     негайно сповістити людей про пожежу встановленим сигналом, мовним способом з застосуванням гучномовця, за допомогою посильних, по телефону і т.д. (якщо відсутня  система оповіщення про пожежу);
     відкрити всі евакуаційні виходи з будівлі (приміщень, наметів тощо);
     швидко, але без паніки, евакуювати людей, починаючи з приміщення, де виникла пожежа, а також з приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння, не допускати зустрічних і пересічних потоків людей;
перевірити відсутність людей у всіх приміщеннях і їх наявність за списками після евакуації;
     покидаючи приміщення, відключити всі електроприлади, світло, газопостачання, щільно закрити за собою всі двері, вікна і кватирки, щоб уникнути розповсюдження вогню і диму в суміжні приміщення;
     одночасно з евакуацією приступити до гасіння пожежі своїми силами і наявними первинними засобами пожежогасіння тільки у випадку, якщо немає загрози для життя і здоров'я і існує можливість покинути небезпечну зону;
     проінформувати прибулого начальника пожежного підрозділу про місце пожежі, про наявність людей у будівлі, місцях зберігання отруйних і горючих речовин, а також установок, що не підлягають відключенню по спеціальним вимогам.
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