ЗАТВЕРДЖУЮ                                           командир 1 навчальної роти 
1 навчального батальйону

капітан                   Дмитро СТЕПАНЮК
“_____”______________________2025 року

ІНСТРУКЦІЯ

про заходи безпеки при використанні електрообігрівачів в приміщеннях

Вимоги безпеки при використанні електрообігрівачів:

Правильне розміщення нагрівального приладу:
          не ставити біля занавісок та меблів, виготовлених з дерева,  вогненебезпечних матеріалів та               легкозаймистих матеріалів 
            Регулярне очищуйте нагрівач від пилу та сміття.
           Забороняється:

пропускати провід від обігрівача під килимом
            встановлювати на підставки з легкозаймистих матеріалів
            використовувати пошкоджені чи саморобні прилади
            вмикати одночасно в одну електромережу кілька потужних електроприладів
            залишати увімкненим обігрівач на ніч
            використовувати прилад для сушки речей
            ставити на проводи важкі предмети
            Правила гасіння електрообігрівачів:
            1.Обов’язково знеструмте прилад.

2.Якщо не виходить висмикнути вилку з розетки, потрібно вимкнути автомат в             електрощитку.
              3. Після відключення мережі накрийте палаючий прилад мокрою ганчіркою або ковдрою, щоб перекрити доступ повітря до вогню.

4. Ні в якому разі не гасіть водою палаючу пластмасу - при попаданні води палаючий пластик скипає і розбризкується.

Дії військовослужбовців  військової частини у разі виникнення пожежі:

оповістити чергового військової частини.

приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей і матеріальних цінностей;

організувати зустріч позаштатної пожежно-рятувальної команди військової частини та пожежних підрозділів ДСНС та надати їм практичну допомогу в процесі гасіння пожежі.

Начальник штабу військової частини А3204-Г                                                            Дмитро ЛЕВЧУК